## LOW_PSH_GENERATION
PLANT NAME | STATUS | TOTAL CAPACITY (KWP) | GRID CONNECTION DATE | INVERTER NAME | INVERTER SN | STRING NUMBER
BJC FOOD (MALAYSIA) SDN. BHD. | NORMAL | 320.46 | 2023-01-10 | 100KTL-M1(COM1-1) | NE=50476040 | PV 7 Current (A) String
PV 9 Current (A) String
PV 11 Current (A) String
PV 13 Current (A) String
PV 15 Current (A) String
PV 17 Current (A) String
PV 19 Current (A) String
DSG MALAYSIA SDN. BHD | NORMAL | 2310.255 | 2022-11-24 | 100KTL-M1(COM1-15) | NE=50412011 | PV 2 Current (A) String
|  |  |  | 100KTL-M1(COM1-17) | NE=50412012 | PV 1 Current (A) String
PV 2 Current (A) String
PV 3 Current (A) String
PV 5 Current (A) String
PV 7 Current (A) String
|  |  |  | 100KTL-M1(COM1-18) | NE=50412014 | PV 1 Current (A) String
PV 2 Current (A) String
PV 11 Current (A) String
|  |  |  | 100KTL-M1(COM1-19) | NE=50411994 | PV 1 Current (A) String
PV 2 Current (A) String
PV 3 Current (A) String
PV 7 Current (A) String
PV 9 Current (A) String
|  |  |  | 100KTL-M1(COM1-20) | NE=50412016 | PV 1 Current (A) String
PV 2 Current (A) String
KWANG HUA PERSENDIRIAN METER 2-3-4-5-6 | NORMAL | 302.475 | 2022-03-04 | Block C - Inverter 7 - Meter 2 | NE=51163025 | PV 1 Current (A) String
PV 3 Current (A) String
PKT 12 WAVES | NORMAL | 1337.31 | 2025-02-05 | Inverter 1 | NE=56003099 | PV 1 Current (A) String
PV 2 Current (A) String
PV 16 Current (A) String
|  |  |  | Inverter 10 | NE=56003102 | PV 6 Current (A) String
PV 11 Current (A) String
PV 12 Current (A) String
PV 15 Current (A) String
PV 16 Current (A) String
PV 17 Current (A) String
PV 19 Current (A) String
PV 20 Current (A) String
|  |  |  | Inverter 2 | NE=56003098 | PV 1 Current (A) String
PV 2 Current (A) String
|  |  |  | Inverter 3 | NE=56003101 | PV 1 Current (A) String
PV 2 Current (A) String
PV 16 Current (A) String
|  |  |  | Inverter 4 | NE=56003104 | PV 7 Current (A) String
PV 8 Current (A) String
PV 9 Current (A) String
PV 10 Current (A) String
PV 11 Current (A) String
PV 12 Current (A) String
|  |  |  | Inverter 5 | NE=56003103 | PV 1 Current (A) String
PV 2 Current (A) String
|  |  |  | Inverter 6 | NE=56003095 | PV 1 Current (A) String
PV 2 Current (A) String
PV 16 Current (A) String
|  |  |  | Inverter 7 | NE=56003100 | PV 1 Current (A) String
PV 2 Current (A) String
|  |  |  | Inverter 8 | NE=56003096 | PV 6 Current (A) String
PV 19 Current (A) String
PV 20 Current (A) String
|  |  |  | Inverter 9 | NE=56003097 | PV 1 Current (A) String
PV 2 Current (A) String
PV 3 Current (A) String
PV 4 Current (A) String
PV 16 Current (A) String
QL FOODS | NORMAL | 2061.225 | 2024-10-03 | INVERTER _5 R1 | NE=54942978 | PV 6 Current (A) String
PV 12 Current (A) String
PV 16 Current (A) String
|  |  |  | INVERTER_10 | NE=53679611 | PV 4 Current (A) String
PV 7 Current (A) String
PV 8 Current (A) String
|  |  |  | INVERTER_13 | NE=53679495 | PV 16 Current (A) String
|  |  |  | INVERTER_14 | NE=53679493 | PV 17 Current (A) String
PV 19 Current (A) String
|  |  |  | INVERTER_15 | NE=53679053 | PV 4 Current (A) String
|  |  |  | INVERTER_7 | NE=53676713 | PV 7 Current (A) String
|  |  |  | INVERTER_9 | NE=53679667 | PV 19 Current (A) String
PV 20 Current (A) String